## Sheet1
Gegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | RSZ-nr
Contactpersoon
Telefoonnummer
Straat en nummer
Gemeente |  |  | Postcode
Email-adres
Activiteitenlijst Technicus Koelinstallaties duaal
Waar aan te leren? | Wat aan te leren? |  | Door wie aan te leren?
| Algemene activiteiten | Verwijzing naar de leerplandoelstelling | School | Bedrijf | Opleidingscentrum
R/T/I | Werkt in teamverband
Communiceert gepast en efficiënt
Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
R/T/I | Organiseert de taken in functie van een dagplanning
Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
Houdt voorraden bij en vult aan
R/T/I | Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn tijdens koeltechnische werkzaamheden
Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering
Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
Beperkt steeds de uitstoot van koudemiddelen met gefluoreerde broeikasgassen (HFK's en HFKmengsels) tot het minimum
R/T/I | Werkt op hoogte
Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
R/T/I | Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
R/T/I | Bereidt de eigen installatiewerken voor
Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit volgens de voorschriften
Zet de leidingstracés uit
Leest plannen, schema's,werktekeningen of werkopgaveblad
Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken
R/T/I | Stelt de koelinstallatie in dienst of doet eindassemblage
Controleert de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties
Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten
Voert een druktest uit volgens de geldende wetgeving
Vacumeert de koelinstallatie indien nodig
C | Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema
Zet de installatie onder elektrische spanning
Stelt de regelapparatuur in werking
Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel
C | Corrigeert de hoeveelheid koudemiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik
R/T/I | Voert preventief onderhoud uit
Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken
Controleert de potentiële lekkagepunten
Vervangt onderdelen op basis van de checklist
Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben
Reinigt onderdelen
R/T/I | Voert correctief onderhoud uit
Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand
Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie
Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema’s, die een oorzaak kunnen zijn van een storing
Lost indien nodig eerst de gevolgen van een elektrische of koeltechnische storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden
Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen
Maakt de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen vrij van koudemiddel, indien nodig
Schakelt indien nodig de werking van de installatie uit volgens de instructies
Vervangt of hergebruikt onderdelen volgens de voorschriften
R/T/I | Plaatst, demonteert en monteert alle onderdelen en componenten van de klimaat-, koel- en vriesinstallaties
Volgt en respecteert de plannen, schema’s, montage- en demontagevoorschriften: respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgangen, beoordeelt de herbruikbaarheid van gedemonteerde onderdelen en componenten
Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen
Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten
Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)
Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af
R/T/I | Monteert, demonteert en verbindt koudemiddelleidingen en componenten
Gebruikt meetgereedschap
Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden
Voorkomt vervorming en elektrolyse
Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen
Past montagetechnieken toe
Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
Sluit de componenten aan
Merkt of actualiseert de locatie van deverbindingen op het werkschema en/of isolatiemantel
R/T/I | Demonteert, monteert en controleert elektrische leidingen
Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
Plaatst de kabels
Controleert op correcte aansluiting van de componenten op basis van een bedradingsschema
Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst of controleert eerder aangebrachte kabelmerken
R/T/I | Controleert de installatie op dichtheid en corrigeert
Controleert de kwaliteit van het werk dat is uitgevoerd door de koelmonteur
Voert een druktest uit
Controleert de aansluitingen op lekken
Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen
Voert opnieuw een druktest uit
Rapporteert eventuele tekortkomingen
R/T/I | Houdt werkadministratie bij
Registreert de testresultaten van lekken en druk
Houdt een koudemiddelboekhouding bij
Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder
Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt
Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst
Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant
R/T/I | Voert periodieke lekkagecontroles uit
Kent de potentiële lekkagepunten
Controleert het logboek voorafgaand aan de lekkagecontrole
Legt aandachtspunten, probleemgebieden vast voor een volgend bezoek aan de installatie
Voert visuele en manuele inspectie van de koelinstallatie uit
Voert een lekkagecontrole uit aan de hand van directe en indirecte methode
Gebruikt draagbare meettoestellen
Gebruikt een elektronisch lekdetectieapparaat
Noteert de beschrijving en de resultaten van de lekdetectiecontrole in het installatiegebonden logboek
Instructies:
Vul deze lijst van boven naar beneden in.
Waar aan te leren: De indicatie "R","T" of "I" geeft aan op welke werkvloer deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd.
R = Residentiële werkvloer
T = Tertiaire werkvloer
I = Industriële werkvloer
Bijvoorbeeld: De vaardigheid "Werkt in teamverband" kan aangeleerd worden op een residentiële, tertiaire werkvloer en/of op een industriële werkvloer.
Wat aan te leren: De activiteitenlijst geeft een volledig overzicht van alle vaardigheden die aangeleerd worden in het traject Technicus Koelinstallaties Duaal. Gebruik deze als leidraad tijdens het duaal traject om het overzicht te bewaren.
Door wie aan te leren: Zorg ervoor dat elke vaardigheid aangekruist wordt in de kolom "school", "bedrijf" of " opleidingscentrum". Zo krijg je een duidelijk en transparant beeld voor alle betrokken partijen.
Druk op de "+" links naast de rijen om de bijhorende deelactiviteiten te raadplegen, zo krijg je extra duiding bij de aan te leren vaardigheid.
De opleiding technicus koelinstallaties duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied koeling en warmte.
In de opleiding technicus koelinstallaties duaal leert men koeltechnische installaties in dienst stellen en preventief en correctief onderhoud uitvoeren teneinde de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.
Link naar beroepskwalificatie
Link naar opleidingsinhoud