## Paquet scolaire 1
Valeur Nette € 750,- (hors TVA)
N° d'Article | Description FR | Quantité | Fiche Technique FR
5011 | Paroi creuse, O-range®, simple, H 47 mm, pour tube M16-M25, avec vis, Ø 68/67 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/5011
5012 | Paroi creuse, O-range®, double, H 47 mm, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm | 60 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/5012
7501 | Install. encastrées, bte. d'encastrement Q-range 60 x 60 x 50mm avec 4 entrées de vis | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/7501
994 | Rehausse de 10 à 40mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/994
975 | Couvercle de signalisation | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/975
250 | Pose en saillie, boîte en saillie 89 x 42 x 37mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/250
252 | Pose en saillie, boîte en saillie 75 x 75 x 37mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/252
134613 | Manchons, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134613
134623 | Manchons, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134623
134513 | Entrées, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134513
134523 | Entrées, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134523
134813 | Coudes, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 avec fixation par manchon sur 2 côtés | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134813
134823 | Coudes, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 avec fixation par manchon sur 2 côtés | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134823
1209 | Fixation, bornes à ressort Ø 15 - 16 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/1209
1213 | Fixation, bornes à ressort Ø 20 - 21 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/1213

## Paquet scolaire 2
Valeur Nette € 1.750,- (hors TVA)
N° d'Article | Description FR | Quantité | Fiche Technique FR
5011 | Paroi creuse, O-range®, simple, H 47 mm, pour tube M16-M25, avec vis, Ø 68/67 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/5011
5012 | Paroi creuse, O-range®, double, H 47 mm, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm | 60 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/5012
247 | Paroi creuse, boîte d'encastrement, Ø 68 x 47 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/247
261 | Paroi creuse, boîte d'encastrement, Ø 68 x 61 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/261
7501 | Install. encastrées, bte. d'encastrement Q-range 60 x 60 x 50mm avec 4 entrées de vis | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/7501
994 | Rehausse de 10 à 40mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/994
975 | Couvercle de signalisation | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/975
250 | Pose en saillie, boîte en saillie 89 x 42 x 37mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/250
252 | Pose en saillie, boîte en saillie 75 x 75 x 37mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/252
AT2281 | AK1-IP65 sans manchon de serrage | 25 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/AT2281
AT2298 | AK2-IP65 sans manchon de serrage | 25 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/AT2298
134613 | Manchons, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134613
134623 | Manchons, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134623
134513 | Entrées, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134513
134523 | Entrées, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134523
134813 | Coudes, résistant aux chocs Ø 16 mm - Gris clair RAL 7035 avec fixation par manchon sur 2 côtés | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134813
134823 | Coudes, résistant aux chocs Ø 20 mm - Gris clair RAL 7035 avec fixation par manchon sur 2 côtés | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/134823
1209 | Fixation, bornes à ressort Ø 15 - 16 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/1209
1213 | Fixation, bornes à ressort Ø 20 - 21 mm | 100 | https://www.helia-elektro.be/fr_BE/redirect/article/identifier/1213
1055-26 | Encastré boîte d'encast. UP¹ ECON® Fix, étanche à l'air, avec nervures de serrage | 50 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1055-26
1555-26 | Encastré boîte d'encast. UP¹ ECON® Fix, étanche à l'air, avec nervures de serrage | 40 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1555-26
1181-65 | Couvercle de signalisation encastré UP¹, pour boîte simple | 50 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1181-65
1155-65 | Encastré cadre de comp. pour crépi UP¹ réglable en continu de 10 à 35 mm | 20 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1155-65
1159-60 | Support d'appareils télescopique pour épaisseur de l'isolant 80 - 200 mm | 2 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1159-60
1159-61 | Boîte d'encastrement télescopique pour épaisseur de l'isolant 80 - 200 mm | 2 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1159-61
1159-50 | Mini support d'appareils 4 lames pivotantes, 2 manchons ancrage | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1159-50
1555-51 | Boîte d'encastrement ECON® Styro55, avec 4 lames pivotantes, avec lèvres d'étanchéité | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/1555-51
5321 | O-range Acoustic – Ø 68 mm, prof. 47 mm | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/5321
5329 | O-range Acoustic – Ø 68 mm, prof. 61 mm | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/5329
5431 | O-range® Protect³Ø 68 mm - profondeur 47 mm | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/5431
5439 | O-range® Protect³Ø 68 mm - profondeur 62 mm | 10 | https://www.helia-elektro.be/nl_BE/redirect/article/identifier/5439