## Sheet1
Gegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | RSZ-nr
Contactpersoon
Telefoonnummer
Straat en nummer
Gemeente |  |  | Postcode
Email-adres
Activiteitenlijst technicus gebouwenautomatisering en energiemanagement duaal
Waar aan te leren? | Wat aan te leren? |  | Door wie aan te leren?
| Algemene activiteiten | Verwijzing naar de leerplandoelstelling | School | Bedrijf | Opleidingscentrum
R/T | Werkt in teamverband
Wisselt informatie uit met collega’s
Volgt instructies op
Rapporteert aan klant of verantwoordelijke
Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding
Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
R/T | Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn
Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
Sorteert afval
Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken
Werkt ergonomisch
Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)
Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op
Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
R/T | Werkt op hoogte
Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
Plaatst ladders
Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
R/T | Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische)
Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
R/T | Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur
Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning
Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en/of installateur voor en licht deze toe
Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies
Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt
Doet de nodige bestellingen
R/T | Voert voorbereidende werkzaamheden uit
Leeft het werkplaatsreglement na
Identificeert niet-standaardsituaties
Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of de verantwoordelijke
Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden
Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden
Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS)
Cluster Elektrische installaties gebouwen
R/T | Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel elektrisch schema
Houdt rekening met de behoeften van de klant
Formuleert voorstellen aan de klant
Realiseert een eenvoudig eendraadschema
R/T | Monteert componenten van een elektrische installatie en sluit aan
Zet leidingtracés uit volgens de instructie
Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen
Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen
Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen
Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen
Plaatst het aardingssysteem en sluit aan
Legt afgeschermde kabels en sluit ze aan
Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…)
Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden
R/T | Stelt de residentiële en tertiaire elektrische installatie in werking
Stelt de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie in werking en voert controles uit
Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt in werking en voert controles uit
R/T | Gebruikt meetinstrumenten
Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in
Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…)
Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren
Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden
Houdt rekening met de tolerantiewaarden
R/T | Geeft instructies bij het gebruik van de installaties
Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen
Legt de bediening en basisroutines uit
Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)
R/T | Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
Registreert gebruikte hoeveelheden materialen
Gebruikt bedrijfseigen software
Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)
R/T | Realiseert netwerkverbindingen in functie van de gebouwenautomatisering
Connecteert apparaten (verlichting, componenten,...) onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos (LAN/WAN)
Test de verbindingen op fouten
Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op
Cluster Domotica
R | Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…)
Monteert stuurkabels en outlets voor telefonie, audio, TV- en datadistributie
Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …) aan
Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan
Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan
Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel aan op de elektrische installatie
R | Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan
Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie
Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten
Plaatst verlichtingsarmaturen
Verbindt de verlichtingsarmaturen
Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan
Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan
Plaatst het juiste type lampen in de armaturen
R | Optimaliseert en herstelt een verlichtingsinstallatie (relighting, relamping)
Interpreteert de lichtstudie
Zet de lichtstudie om naar een concrete installatie
Selecteert de componenten (LED’s,…)
Toetst de verlichtingsinstallatie af aan de geldende normen, indien er geen lichtstudie is
Voert metingen uit
Optimaliseert in functie van verbruik en/of lichtcomfort
Lokaliseert defecte componenten
Vervangt defecte componenten
R | Werkt een installatieschema uit voor domotica
Maakt de prijsberekening van een residentiële installatie
Maakt gebruik van richtwaarden en softwaretools voor het conceptueel uitdenken van de installatie
Houdt rekening met de wensen van de klant, en producteigen plannen en schema’s…
R | Neemt het domoticasysteem in dienst
Programmeert het domoticasysteem
Regelt de sensoren en componenten af
Zoekt fouten in het domoticasystemen op basis van waarnemingen en metingen
Test de goede werking van het domoticasysteem
Cluster Ventilatie
R | Werkt een installatieschema uit voor ventilatie
Maakt de berekening van een residentiële installatie tot aan de ontwerpdebieten
Maakt gebruik van richtwaarden en softwaretools voor het conceptueel uitdenken van de installatie
R | Bewerkt en legt buizen voor ventilatie aan
Kiest de buizen voor ventilatie overeenkomstig met de instructies
Bewerkt buizen in verschillende materialen voor ventilatie
Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor ventilatie
Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
Plaatst de buizen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk
Plaatst installatietoebehoren (vb geluidsdemper) voor ventilatie
Verbindt de buizen voor ventilatie luchtdicht
Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging
R | Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie
Monteert regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO)
Monteert de dak- en muurdoorvoeren
Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
Bepaalt de positie ten opzichte van andere afvoervoorzieningen
Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
Monteert bodem-lucht warmtewisselaars
R | Plaatst en sluit ventilatoren en ventilatie-units aan
Plaatst en sluit ventilatorgroepen aan
Plaatst en sluit ventilatie-units (al dan niet met warmteterugwinning) aan
Beschermt de onderdelen van de ventilatie-units tegen vervuiling tijdens de montagewerken
R | Controleert en vervangt buizen en toebehoren voor ventilatie
Controleert de buizen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
Controleert en vervangt de verbindingen van de buizen voor ventilatie i.f.v. de situatie
Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid
Controleert de verbindingen op luchtlekken
Herstelt de verbindingen indien nodig
R | Stelt toestellen en ventielen voor de ventilatie in dienst en regelt in
Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatie-units en ventilatiekanalen
Maakt systemen, detectoren en randapparatuur gebruiksklaar
Stelt de debieten in van het ventilatiesysteem
Voert de debietmetingen uit per ventiel
Stelt het ventilatiesysteem in werking
Controleert de goede werking van het ventilatiesysteem
Optimaliseert de installatie door de ventilatievoorzieningen in te regelen
Stelt een meetrapport op na de indienststelling van het ventilatiesysteem
R | Onderhoudt en herstelt het ventilatiesysteem voor residentiële toepassingen
Reinigt de buizen voor ventilatie
Reinigt of vervangt filters
Reinigt de aanvoer-, doorvoer-, toevoer- en afvoeropeningen van het ventilatiesysteem
Gebruikt inspectiegereedschappen om de buizen inwendig te controleren
Voert onderhoud uit aan de ventilatie-onderdelen
Cluster Laadpalen
R | installeert, herstelt en onderhoudt laadpalen
Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
Plaatst de verschillende componenten van de installatie
Monteert de modules en zorgt voor hun integratie
Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan
Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd systeem
Controleert de elektrische aansluiting van het elektrisch bord
Voert metingen uit op de installatie om de prestaties ervan op te volgen
Neemt de laadpaal in gebruik en regelt in via configuratiesoftware
Voert fouten- en storingsanalyse uit via configuratiesoftware
Voert periodiek onderhoud uit
Herstelt de laadpaal
Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan
Cluster Batterijen
R | Installeert, herstelt en onderhoudt batterijen
Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
Plaatst de verschillende componenten van de installatie
Monteert de batterij en zorgt voor hun integratie
Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan
Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd-systeem aan
Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer
Voert metingen uit van het circuit om de prestaties ervan op te volgen
Optimaliseert de elektrische installaties
Neemt de batterijen in gebruik en regelt in
Voert fouten- en storingsanalyse uit
Voert periodiek onderhoud uit
Herstelt de batterijen
Cluster Energiemanagementsystemen
R | Realiseert netwerkverbindingen in functie van het energiemanagmentsysteem (EMS)
Connecteert de digitale teller
Leest de digitale teller uit
Neemt contact op met de distributienetbeheerder in kader van een storing
R | Stelt toestellen en componenten voor EMS in dienst en regelt in.
Plaatst en sluit de regelingen aan voor EMS-systemen
Maakt systemen, detectoren en randapparatuur gebruiksklaar
Stuurt opwekkers (PV) aan in een EMS-systeem
Stuurt verbruikers (laadpaal, warmtepomp,…) aan in een EMS-systeem
Stuurt installaties van elektrische opslag aan (batterij, Elektrische Voertuigen (EV)
Stuurt installaties van thermische opslag aan (elektroboiler, buffervat via warmtepomp)
Voert de metingen uit per onderdeel
Stelt het systeem in werking
Controleert de goede werking
Optimaliseert de installatie door de toestellen en/of componenten in te regelen
Stelt een rapport op na de indienststelling
Instructies:
Vul deze lijst van boven naar beneden in.
Waar aan te leren: De indicatie "R","T" of "I" geeft aan op welke werkvloer deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd.
R = Residentiële werkvloer
T = Tertiaire werkvloer
I = Industriële werkvloer
Bijvoorbeeld: De vaardigheid "Werkt in teamverband" kan aangeleerd worden op een residentiële werkvloer en/of op een tertiaire werkvloer.
Wat aan te leren: De activiteitenlijst geeft een volledig overzicht van alle vaardigheden die aangeleerd worden in het traject Gebouwenautomatisering. Gebruik deze als leidraad tijdens het duaal traject om het overzicht te bewaren.
Door wie aan te leren: Zorg ervoor dat elke vaardigheid aangekruist wordt in de kolom "school", "bedrijf" of " opleidingscentrum". Zo krijg je een duidelijk en transparant beeld voor alle betrokken partijen.
Druk op de "+" links naast de rijen om de bijhorende deelactiviteiten te raadplegen, zo krijg je extra duiding bij de aan te leren vaardigheid.
De opleiding technicus gebouwenautomatisering en energiemanagement duaal wordt georganiseerd als een 7de specialisatiejaar na OK 3 voor het studiegebied STEM en situeert zich in de arbeidsmarktfinaliteit.
In de opleiding leert men kleine en middelgrote domoticasystemen - en residentiële ventilatiesystemen ontwerpen en installeren, verlichtingssystemen installeren, en de toepassingen onderling of in een netwerk verbinden. Je leert ook hoe laadpalen , batterijen , EMS -systemen te plaatsen en installeren en de toepassingen onderling te verbinden of in een netwerk teneinde de installatie in dienst te stellen.
Link naar beroepskwalificatie 'installateur gebouwenautomatisering'
Link naar curriculumdossier
Link naar beroepskwalificatie 'installateur energiemanagementsystemen'